# 附件2

# 投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据《采购告示》要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．《采购告示》中没有参考格式的，投标人自行编制。资信文件，包括：投标人基本情况、"五证合一"的提供统一社会信用代码营业执照-复印件加盖公章, 未"五证合一"的提供营业执照等证明文件（复印件加盖公章）、资质证书（复印件加盖公章）、拟派项目负责人的相关复印件和售后服务等。

询价投标文件 格式

{ 冷库制作及安装项目 }工程施工招标

询 价 投 标 文 件

- 项目编号：      DQYD-2019-07

项目名称：                  {冷库制作及安装项目}

投标文件内容：             投标文件

投标人：                                         （盖章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：                           （签字或盖章）

日期：2019 年    月      日

报价文件

项目名称：                                 项目编号：

| 投标总价（人民币） 元，大写 |  |
| --- | --- |
| 投标人基本情况 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目技术质量 承诺综述 |  |
| 施工工期 |  |
| 质量保修服务期 （两年）承诺 |  |

注：1．“报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在投标总价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为投标人优惠，采购人均不予支付。

2．采购范围以外的设计变更不在此列。

3．报价清单附后面。

投标人(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日     期：

## 资信文件

法定代表人资格证明书

系                的法定代表人。身份证（附复印件）号：                                    。企业经营地址                          。

特此证明

投标人：(盖公章)

廉 政 承 诺 书

杭州（国际）青少年洞桥营地：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提投标人便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报市政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月        日

报价单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯双面彩钢保温库板（冷库用板）外喷迷彩色 | 1.库板厚度：100mm； 2.彩钢厚度：0.326mm； 3.防火等级：B2级阻燃； 4.溶重密度：≥40kg/m³； 5.有底板。 | 52.06 | ㎡ |  |  |
| 2 | 聚氨酯双面彩钢保温底板（操作间用板）外喷迷彩色 | 1.底板厚度：75mm； 2.彩钢厚度：0.326mm； 3.防火等级：B2级阻燃； 4.溶重密度：≥40kg/m³； 5.无底板。 | 61.05 | ㎡ |  |  |
| 3 | 半埋门 | 1.库门厚度：100mm； 2.尺寸规格：900mm*1800 mm 3.门锁材质：锌合金； 4.铰链材质：锌合金； 5.冷库门设有门框电加热器（24伏电源加热器）防止冷凝水结露，冷库门打不开情况。 | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 制冷机组 | 1.艾默生沈阳谷轮全封闭一体机冷库制冷压缩机组； 2.额定功率：2.2W； 3.输入电压：380V 50HZ； 4.结构：压缩机、冷凝器，确保冷冻库-15℃~～-18℃正常运行，保修2年。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 铝排 | 1.铝排规格：两翅片； 2.铝排材质：铝合金； 3.铝排直径：32mm； 4.铝排厚度：1.8mm。 | 75 | 米 |  |  |
| 6 | 微电脑控制箱 | 1.微电脑精准控温，操作简单方便。全自动化控制模式及手动操作模式；制冷化霜一键操作； - 2.单机组，相序。 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 电子阀，膨胀阀 | 1.制冷剂：R22； 2.蒸发温度：-40℃~+10℃。 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 制冷剂 | 规格：R22。 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 保温 | 1.材质：xps； 2.厚度：2公分。 | 2 | 项 |  |  |
| 10 | 冷库灯LED | 1.额定功率：8W； 2.输入电压：AC220V,50-60HZ； 3.材质：PC； 4.防护等级：IP68。 | 4 | 个 |  |  |
| 11 | 操作间平顶薄型LED方灯 | - 集成吊顶平板薄型LED方灯450*450mm； - 2.亚克力高透光面板； 3.输入电压：AC220V,额定功率：24W。 | 2 | 盏 |  |  |
| 12 | 附属材料，密封胶等 | 采购分项未及所需材料包括规范安装电路、开关所需材料以及703硅橡胶等。 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 进液回气连接钢管 | 1.材质：紫铜； 2.规格：Φ10mm，Φ16mm； 3.厚度：1mm。 | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 2匹空调 | - 定频 - 新冷媒R32 - 制冷功率1525瓦 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 铜管 | 1.材质：紫铜； 2.规格：Φ10mm，Φ16mm； 3.厚度：1mm。 | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 风幕机 |  | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 自动切骨机 | 型号：杭州旭众XZL-600；电压：380V；功率：3KW；切割长度：1～7㎝可调；效率：600kg/h；外形尺寸：1100㎜（L）850㎜*(W)*1180㎜(H)。 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 制作、安装（人工）费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 运费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 税 |  |  |  |  |  |
| 21 | 合计 |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：